*Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 6/SZ/KGO/2022 z dnia 19.08.2022 r.*

**SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dotyczącego **wykonania, dostawy i montażu sześciu altan rekreacyjno-wypoczynkowych**

**typu „szałas”**

**Szczegółowe informacje dot. altan:**

1. Podstawa o wymiarach 3m x 3m
2. Ilość altan: 6 sztuk
3. Konstrukcja: bez ścian bocznych, posadowiona na pięciu słupach nośnych
4. Rodzaj drewna: świerkowe (W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych innych gatunków drewna)
5. Rodzaj zabezpieczenia drewna: impregnowane ciśnieniowo przed grzybami i szkodnikami
6. Słupy drewniane szlifowane o wymiarach min. 12x12cm przymocowane do podłoża za pomocą kotw **(bez podłogi),**
7. Rodzaj dachu: dwuspadowy (kąt ok. 45 stopni) wystający poza słupy, pokryty gontem bitumicznym
8. Minimalna wysokość w najwyższym punkcie (szczyt konstrukcji): min. 2,5 m
9. Altana wyposażona w tzw. „ławostół” o wymiarach długości min. 2,8 m
10. Wszystkie elementy altan powinny być drewniane szlifowane, impregnowane i malowane,
11. Altany powinny być oznakowane dwoma logami (marki turystycznej Kraina Górnej Odry oraz slaskie.travel) wraz z dopiskiem „Dofinansowano ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej”. Oznakowanie powinno znajdować się na osobnym elemencie – prostokątnej drewnianej płycie o minimalnych wymiarach 100 cm x 50 cm. Płyta powinna zostać umieszczona na froncie altany, tuż pod szczytem dachu dwuspadowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym projektu płyty.
12. Dostarczone altany muszą bezwzględnie spełniać wymogi bezpieczeństwa.
13. Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

**Szczegółowe informacje dot. dostawy i montażu:**

Dostawa w następujące lokalizacje:

1. Bełk, Radar Meteorologiczny
2. Zwonowice, ul. Sumińska (Parking Leśny)
3. Szczejkowice, Parking przy Źródełku „Dobro woda”
4. Kuźnia Raciborska, Lotnisko Leśne
5. Rudy, droga leśna „Kotlarska” (gm. Kuźnia Raciborska)
6. Zabełków (gm. Krzyżanowice)

Wszystkie wyżej podane lokalizacje zostaną szczegółowo omówione z Zamawiającym oraz właścicielami terenów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji wskazanych wyżej (montaż i dostawa w innych miejscach na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego).